## Introdução
Plano de Manutenção Preventiva |  | Como usar esta planilha:
Preencha os campos abaixo — são importantes para o funcionamento do template. |  | Neste livro Excel você encontra várias folhas com exemplos e automações que vão ajudar você a gerenciar o seu Plano de Manutenção Preventiva. Na folha 1. Pessoas e Locais, você pode listar todas as pessoas envolvidas nos trabalhos de manutenção e todos os locais compreendidos. Na folha 2. Ativos, você pode listar e caracterizar todos os seus equipamentos. Na folha 3. Tarefas -- PMP você pode listar as tarefas a realizar, associá-las aos Ativos já listados, definir a sua frequência e ver o seu calendário. Na folha 4. Custos, você pode registrar os custos relativos aos trabalhos. Na folha 5. Relatório, você pode pré-visualizar o relatório detalhado que pode imprimir.
Nome do Plano | Plano Exemplo
Empresa | A sua empresa
Responsável | O seu nome
Data de Início | 2030-01-01

## 1. Pessoas e Locais
Locais |  |  |  | Pessoas
Adicione todos os locais e pessoas envolvidos no seu plano de manutenção. Eles serão úteis nas folhas seguintes.
Nome do Local (*) | Edifício (opcional) | Nome (*) | Valor/semana (R$) | Telefone | E-mail
Local 1 |  | Pessoa 1
Local 2 |  | Pessoa 2
Local 3 |  | Pessoa 3
Local 4 |  | Pessoa 4
Local 5 |  | Pessoa 5
Local 6 |  | Pessoa 6
Local 7 |  | Pessoa 7
Local 8 |  | Pessoa 8
Local 9 |  | Pessoa 9
Local 10 |  | Pessoa 10
Local 11 |  | Pessoa 11
Local 12 |  | Pessoa 12
Local 13 |  | Pessoa 13
Local 14 |  | Pessoa 14
Local 15 |  | Pessoa 15

## 2. Ativos
Gestão de Ativos
Liste todos os ativos que serão compreendidos no seu plano de manutenção, atribuindo-lhes as características necessárias
Nome do Ativo (*) | Código do Ativo (*) | Categoria (*) | Outra? Qual? | Nº Série (Opcional) | Local (*) | Prioridade
Torres de Arrefecimento | TORR.AR | AVAC |  | A.112452 | Nome do Local | Indefinido
Condensadores Evaporativos | COND.EV | AVAC |  | D.346355 | Nome do Local | Indefinido
Humidificadores | HUMI | AVAC |  | B.234242 | Nome do Local | Indefinido
Ar Condicionado | AR.CONDI | AVAC |  | A.112453 | Nome do Local | Indefinido
Split | SPLIT | AVAC |  | D.346356 | Nome do Local | Indefinido
Arrefecimento por Evaporação | ARRE.EV | AVAC |  | B.234243 | Nome do Local | Indefinido
Piscinas | PISCINAS | Água Climatizada |  | A.112454 | Nome do Local | Indefinido
Jacuzzis | JACUZZIS | Água Climatizada |  | D.346357 | Nome do Local | Indefinido
Banheiras de Uso Individual | BANH.UI | Água Climatizada |  | B.234244 | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido
|  | -- |  |  | Nome do Local | Indefinido

## 3.Tarefas — PMP
O seu Plano de Manutenção Preventiva Anti Legionella
Na coluna "Tarefas", especifique as tarefas a realizar, atribuindo-as a um dos ativos que listou na folha anterior. Defina as restantes características, como a pessoa responsável, a semana inicial e a periodicidade da tarefa e veja o seu calendário a ser criado.
| Detalhes das Tarefas | [5 empty] | Semanas |  |  |  |  | (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha)
Ativo (*) | Tarefa (campo manual) (*) | Tipo | Responsável | Semana Inicial (*) | Periodicidade (*) | Estado | -- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
AVAC.TORR.AR (Nome do Local) | Determinar o nível de cloro ou nível de biocida utilizado | Inspeção | Nome | 1 | Diário | -- | bar: 1 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.TORR.AR (Nome do Local) | Verificar a qualidade físico química e microbiológica da água do sistema | Inspeção | Nome | 3 | Mensal | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 7; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 11; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 19; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 23; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 31; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 35; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 43; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 47; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
AVAC.TORR.AR (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção da bandeja | Inspeção | Nome | 9 | Mensal | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 13; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 17; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 21; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 25; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 29; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 33; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 37; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 41; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 45; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 49
AVAC.TORR.AR (Nome do Local) | Contagem total de bactérias aeróbias na água da bandeja | Limpeza | Nome | 2 | Mensal | -- | bar: 2; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 6; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 10; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 14; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 18; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 22; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 26; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 30; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 34; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 38; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 42; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 46; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 50
AVAC.TORR.AR (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção do condensador e enchimento | Inspeção | Nome | 8 | Semestral | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 8; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 32
AVAC.TORR.AR (Nome do Local) | Limpeza e desinfeção do sistema | Inspeção | Nome | 3 | Semestral | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
AVAC.TORR.AR (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção do separador de gotas | Inspeção | Nome | 4 | Anual | -- | bar: 4
AVAC.TORR.AR (Nome do Local) | Efetuar purga (caso não exista sistema de purga automático) | Inspeção | Nome | 4 | Diário | -- | bar: 4 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) | Inspeção aos equipamentos | Inspeção | Nome | 10 | Mensal | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 10; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 14; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 18; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 22; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 26; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 30; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 34; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 38; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 42; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 46; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 50
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) | Observar o estado de sujidade da água do depósito | Inspeção | Nome | 1 | Mensal | -- | bar: 1; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 5; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 13; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 17; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 21; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 25; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 29; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 33; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 37; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 41; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 45; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 49
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) | Desmontar os equipamentos e proceder à sua limpeza e desinfeção | Limpeza | Nome | 3 | Semestral | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
AVAC.ARRE.EV (Nome do Local) | Limpeza e Desinfeção do sistema | Limpeza | Nome | 4 | Semestral | -- | bar: 4; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Antes da abertura] Verificar a turvação da água antes da sua utilização | Inspeção | Nome | 2 | Diário | -- | bar: 2 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Antes da abertura] Verificar os sistemas de dosagem automática de reagentes e de tratamento | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Antes da abertura] Verificar se a quantidade de produtos químicos armazenados nos depósitos é a adequada | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Antes da abertura] Determinar o valor do pH e verificar a concentração de biocida residual. | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Durante o dia] Verificar regularmente os sistemas de dosagem automática de reagentes e dos equipamentos de tratamento | Inspeção | Nome | 1 | Diário | -- | bar: 1 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Durante o dia] Determinar o valor do pH e do residual de biocida de 2 em 2 horas; | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Durante o dia] Determinar a condutividade; | Inspeção | Nome | 4 | Diário | -- | bar: 4 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Final do Dia] Limpeza e desinfeção do espaço envolvente (filtros, grelhas e o canal de descarga de over-flow) | Limpeza | Nome | 2 | Diário | -- | bar: 2 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Final do Dia] Inspecionar os filtros de proteção das bombas e limpá-los quando necessário | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Final do Dia] Lavagem do filtro de areia em pressão | Limpeza | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Final do Dia] A água de recirculação deve ser filtrada e desinfetada com biocida oxidante; | Limpeza | Nome | 4 | Diário | -- | bar: 4 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Final do Dia] Drenar e limpar todo o sistema incluindo o tanque de compensação; | Limpeza | Nome | 2 | Diário | -- | bar: 2 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Final do Dia] Verificar o balanço de água do sistema após o seu enchimento se necessário; | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | [Final do Dia] Registar todas as ocorrências incluindo os incidentes; | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | Limpar e desinfetar todos o equipamentos do jacuzzi, (jatos de água – zona de desenvolvimento preferencial de biofilmes) | Limpeza | Nome | 9 | Semanal | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | Efetuar as análises microbiológicas e físico-quimicas | Inspeção | Nome | 2 | Mensal | -- | bar: 2; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 6; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 10; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 14; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 18; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 22; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 26; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 30; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 34; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 38; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 42; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 46; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 50
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | Limpar os sistemas de entrada de ar para o sistema | Inspeção | Nome | 8 | Mensal | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 8; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 12; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 16; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 20; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 24; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 32; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 36; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 40; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 44; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 48; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | Inspecionar as tubagens acessíveis e todos os injetores de água para verificar a presença de biofilmes e proceder à sua limpeza | Inspeção | Nome | 3 | Mensal | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 7; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 11; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 19; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 23; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 31; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 35; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 43; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 47; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | Verificar todos os sistemas automáticos e todos os automatismos estão a funcionar adequadamente | Inspeção | Nome | 4 | Mensal | -- | bar: 4; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 8; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 12; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 16; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 20; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 24; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 32; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 36; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 40; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 44; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 48; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | Verificar o funcionamento dos filtros de água | Inspeção | Nome | 4 | Trimestral | -- | bar: 4; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 16; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 40; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | Efetuar a análise da Legionella na água | Inspeção | Nome | 15 | Trimestral | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | Verificar a eficiência dos filtros em pressão | Inspeção | Nome | 1 | Anual | -- | bar: 1
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) | Limpar o reservatório intermédio | Limpeza | Nome | 3 | Anual | -- | bar: 3
AVAC.COND.EV (Nome do Local) | Determinar o nível de cloro ou nível de biocida utilizado | Inspeção | Nome | 9 | Diário | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.COND.EV (Nome do Local) | Verificar a qualidade físico química e microbiológica da água do sistema | Inspeção | Nome | 2 | Mensal | -- | bar: 2; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 6; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 10; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 14; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 18; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 22; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 26; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 30; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 34; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 38; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 42; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 46; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 50
AVAC.COND.EV (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção da bandeja | Inspeção | Nome | 8 | Mensal | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 8; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 12; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 16; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 20; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 24; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 32; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 36; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 40; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 44; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 48; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.COND.EV (Nome do Local) | Contagem total de bactérias aeróbias na água da bandeja | Limpeza | Nome | 3 | Mensal | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 7; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 11; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 19; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 23; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 31; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 35; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 43; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 47; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
AVAC.COND.EV (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção do condensador e enchimento | Inspeção | Nome | 4 | Semestral | -- | bar: 4; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.COND.EV (Nome do Local) | Limpeza e desinfeção do sistema | Inspeção | Nome | 4 | Semestral | -- | bar: 4; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.COND.EV (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção do separador de gotas | Inspeção | Nome | 9 | Anual | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9
AVAC.COND.EV (Nome do Local) | Efetuar purga (caso não exista sistema de purga automático) | Inspeção | Nome | 1 | Diário | -- | bar: 1 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Antes da abertura] Verificar a turvação da água antes da sua utilização | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Antes da abertura] Verificar os sistemas de dosagem automática de reagentes e de tratamento | Inspeção | Nome | 4 | Diário | -- | bar: 4 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Antes da abertura] Verificar se a quantidade de produtos químicos armazenados nos depósitos é a adequada | Inspeção | Nome | 4 | Diário | -- | bar: 4 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Antes da abertura] Determinar o valor do pH e verificar a concentração de biocida residual. | Inspeção | Nome | 15 | Diário | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Durante o dia] Verificar regularmente os sistemas de dosagem automática de reagentes e dos equipamentos de tratamento | Inspeção | Nome | 1 | Diário | -- | bar: 1 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Durante o dia] Determinar o valor do pH e do residual de biocida de 2 em 2 horas; | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Durante o dia] Determinar a condutividade; | Inspeção | Nome | 9 | Diário | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Final do Dia] Limpeza e desinfeção do espaço envolvente (filtros, grelhas e o canal de descarga de over-flow) | Limpeza | Nome | 4 | Diário | -- | bar: 4 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Final do Dia] Inspecionar os filtros de proteção das bombas e limpá-los quando necessário | Inspeção | Nome | 4 | Diário | -- | bar: 4 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Final do Dia] Lavagem do filtro de areia em pressão | Limpeza | Nome | 15 | Diário | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Final do Dia] A água de recirculação deve ser filtrada e desinfetada com biocida oxidante; | Limpeza | Nome | 1 | Diário | -- | bar: 1 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Final do Dia] Drenar e limpar todo o sistema incluindo o tanque de compensação; | Limpeza | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Final do Dia] Verificar o balanço de água do sistema após o seu enchimento se necessário; | Inspeção | Nome | 9 | Diário | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | [Final do Dia] Registar todas as ocorrências incluindo os incidentes; | Inspeção | Nome | 2 | Diário | -- | bar: 2 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | Limpar e desinfetar todos o equipamentos do jacuzzi, (jatos de água – zona de desenvolvimento preferencial de biofilmes) | Limpeza | Nome | 1 | Semanal | -- | bar: 1 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | Efetuar as análises microbiológicas e físico-quimicas | Inspeção | Nome | 3 | Mensal | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 7; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 11; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 19; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 23; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 31; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 35; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 43; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 47; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | Limpar os sistemas de entrada de ar para o sistema | Inspeção | Nome | 4 | Mensal | -- | bar: 4; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 8; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 12; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 16; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 20; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 24; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 32; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 36; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 40; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 44; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 48; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | Inspecionar as tubagens acessíveis e todos os injetores de água para verificar a presença de biofilmes e proceder à sua limpeza | Inspeção | Nome | 2 | Mensal | -- | bar: 2; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 6; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 10; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 14; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 18; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 22; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 26; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 30; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 34; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 38; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 42; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 46; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 50
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | Verificar todos os sistemas automáticos e todos os automatismos estão a funcionar adequadamente | Inspeção | Nome | 3 | Mensal | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 7; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 11; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 19; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 23; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 31; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 35; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 43; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 47; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | Verificar o funcionamento dos filtros de água | Inspeção | Nome | 3 | Trimestral | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | Efetuar a análise da Legionella na água | Inspeção | Nome | 3 | Trimestral | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | Verificar a eficiência dos filtros em pressão | Inspeção | Nome | 1 | Anual | -- | bar: 1
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local) | Limpar o reservatório intermédio | Limpeza | Nome | 3 | Anual | -- | bar: 3
AVAC.HUMI (Nome do Local) | Determinar o nível de cloro ou nível de biocida utilizado | Inspeção | Nome | 4 | Diário | -- | bar: 4 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.HUMI (Nome do Local) | Verificar a qualidade físico química e microbiológica da água do sistema | Inspeção | Nome | 2 | Mensal | -- | bar: 2; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 6; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 10; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 14; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 18; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 22; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 26; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 30; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 34; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 38; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 42; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 46; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 50
AVAC.HUMI (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção da bandeja | Inspeção | Nome | 1 | Mensal | -- | bar: 1; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 5; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 13; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 17; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 21; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 25; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 29; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 33; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 37; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 41; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 45; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 49
AVAC.HUMI (Nome do Local) | Contagem total de bactérias aeróbias na água da bandeja | Limpeza | Nome | 3 | Mensal | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 7; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 11; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 19; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 23; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 31; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 35; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 43; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 47; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
AVAC.HUMI (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção do condensador e enchimento | Inspeção | Nome | 4 | Semestral | -- | bar: 4; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.HUMI (Nome do Local) | Limpeza e desinfeção do sistema | Inspeção | Nome | 2 | Semestral | -- | bar: 2; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 26; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 50
AVAC.HUMI (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção do separador de gotas | Inspeção | Nome | 3 | Anual | -- | bar: 3
AVAC.HUMI (Nome do Local) | Efetuar purga (caso não exista sistema de purga automático) | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Antes da abertura] Verificar a turvação da água antes da sua utilização | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Antes da abertura] Verificar os sistemas de dosagem automática de reagentes e de tratamento | Inspeção | Nome | 1 | Diário | -- | bar: 1 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Antes da abertura] Verificar se a quantidade de produtos químicos armazenados nos depósitos é a adequada | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Antes da abertura] Determinar o valor do pH e verificar a concentração de biocida residual. | Inspeção | Nome | 4 | Diário | -- | bar: 4 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Durante o dia] Verificar regularmente os sistemas de dosagem automática de reagentes e dos equipamentos de tratamento | Inspeção | Nome | 2 | Diário | -- | bar: 2 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Durante o dia] Determinar o valor do pH e do residual de biocida de 2 em 2 horas; | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Durante o dia] Determinar a condutividade; | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Final do Dia] Limpeza e desinfeção do espaço envolvente (filtros, grelhas e o canal de descarga de over-flow) | Limpeza | Nome | 4 | Diário | -- | bar: 4 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Final do Dia] Inspecionar os filtros de proteção das bombas e limpá-los quando necessário | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Final do Dia] Lavagem do filtro de areia em pressão | Limpeza | Nome | 9 | Diário | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Final do Dia] A água de recirculação deve ser filtrada e desinfetada com biocida oxidante; | Limpeza | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Final do Dia] Drenar e limpar todo o sistema incluindo o tanque de compensação; | Limpeza | Nome | 9 | Diário | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Final do Dia] Verificar o balanço de água do sistema após o seu enchimento se necessário; | Inspeção | Nome | 2 | Diário | -- | bar: 2 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | [Final do Dia] Registar todas as ocorrências incluindo os incidentes; | Inspeção | Nome | 8 | Diário | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 8 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | Limpar e desinfetar todos o equipamentos do jacuzzi, (jatos de água – zona de desenvolvimento preferencial de biofilmes) | Limpeza | Nome | 3 | Semanal | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | Efetuar as análises microbiológicas e físico-quimicas | Inspeção | Nome | 4 | Mensal | -- | bar: 4; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 8; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 12; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 16; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 20; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 24; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 32; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 36; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 40; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 44; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 48; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | Limpar os sistemas de entrada de ar para o sistema | Inspeção | Nome | 4 | Mensal | -- | bar: 4; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 8; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 12; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 16; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 20; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 24; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 32; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 36; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 40; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 44; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 48; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | Inspecionar as tubagens acessíveis e todos os injetores de água para verificar a presença de biofilmes e proceder à sua limpeza | Inspeção | Nome | 15 | Mensal | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 19; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 23; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 31; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 35; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 43; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 47; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | Verificar todos os sistemas automáticos e todos os automatismos estão a funcionar adequadamente | Inspeção | Nome | 1 | Mensal | -- | bar: 1; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 5; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 13; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 17; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 21; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 25; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 29; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 33; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 37; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 41; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 45; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 49
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | Verificar o funcionamento dos filtros de água | Inspeção | Nome | 3 | Trimestral | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | Efetuar a análise da Legionella na água | Inspeção | Nome | 9 | Trimestral | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 21; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 33; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 45
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | Verificar a eficiência dos filtros em pressão | Inspeção | Nome | 2 | Anual | -- | bar: 2
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local) | Limpar o reservatório intermédio | Limpeza | Nome | 8 | Anual | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 8
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) | Determinar o nível de cloro ou nível de biocida utilizado | Inspeção | Nome | 3 | Diário | -- | bar: 3 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) | Verificar a qualidade físico química e microbiológica da água do sistema | Inspeção | Nome | 4 | Mensal | -- | bar: 4; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 8; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 12; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 16; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 20; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 24; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 32; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 36; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 40; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 44; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 48; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção da bandeja | Inspeção | Nome | 4 | Mensal | -- | bar: 4; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 8; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 12; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 16; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 20; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 24; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 28; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 32; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 36; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 40; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 44; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 48; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) | Contagem total de bactérias aeróbias na água da bandeja | Limpeza | Nome | 9 | Mensal | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 13; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 17; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 21; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 25; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 29; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 33; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 37; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 41; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 45; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 49
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção do condensador e enchimento | Inspeção | Nome | 1 | Semestral | -- | bar: 1; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 25; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 49
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) | Limpeza e desinfeção do sistema | Inspeção | Nome | 3 | Semestral | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) | Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção do separador de gotas | Inspeção | Nome | 4 | Anual | -- | bar: 4
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) | Efetuar purga (caso não exista sistema de purga automático) | Inspeção | Nome | 4 | Diário | -- | bar: 4 to (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 52
AVAC.SPLIT (Nome do Local) | Inspeção aos equipamentos | Inspeção | Nome | 15 | Mensal | -- | bar: (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 15; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 19; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 23; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 31; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 35; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 39; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 43; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 47; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51
AVAC.SPLIT (Nome do Local) | Observar o estado de sujidade da água do depósito | Inspeção | Nome | 1 | Mensal | -- | bar: 1; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 5; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 9; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 13; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 17; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 21; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 25; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 29; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 33; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 37; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 41; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 45; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 49
AVAC.SPLIT (Nome do Local) | Desmontar os equipamentos e proceder à sua limpeza e desinfeção | Limpeza | Nome | 3 | Semestral | -- | bar: 3; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 27; (de acordo com a data inicial do plano, definida na primeira folha) 51

## 4. Custos
Gestão de Custos
Insira os seus custos semanais nas categorias de Mão-de-Obra, Material e Outros Custos (como deslocações, etc.)
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Mão de Obra
Material
Deslocações
Refeições
Estadias
Outros custos
|  |  | Sub total Mão de Obra |  |  |  | 0
|  |  | Sub-total Material |  |  |  | 0
|  |  | Sub-total Deslocações |  |  |  | 0
|  |  | Sub-total Refeições |  |  |  | 0
|  |  | Sub-total Estadias |  |  |  | 0
|  |  | Sub-total Outros Custos |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  | 0

## 5. Relatório (Pré-vis.)
RELATÓRIO PMP
NOME DO TRABALHO |  | DATA DE INÍCIO (SEMANA)
Plano Exemplo |  | 2030-01-01
RESPONSÁVEL |  | DATA DO RELATÓRIO
O seu nome |  | 2022-06-22
ELABORADO POR |  | DATAS INVÁLIDAS
A sua empresa
TAREFAS
Determinar o nível de cloro ou nível de biocida utilizado—AVAC.TORR.AR (Nome do Local) (Diário)
Verificar a qualidade físico química e microbiológica da água do sistema—AVAC.TORR.AR (Nome do Local) (Mensal)
Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção da bandeja—AVAC.TORR.AR (Nome do Local) (Mensal)
Contagem total de bactérias aeróbias na água da bandeja—AVAC.TORR.AR (Nome do Local) (Mensal)
Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção do condensador e enchimento—AVAC.TORR.AR (Nome do Local) (Semestral)
Limpeza e desinfeção do sistema—AVAC.TORR.AR (Nome do Local) (Semestral)
Verificar o estado de conservação e de limpeza geral - Inspeção do separador de gotas—AVAC.TORR.AR (Nome do Local) (Anual)
Efetuar purga (caso não exista sistema de purga automático)—AVAC.TORR.AR (Nome do Local) (Diário)
Inspeção aos equipamentos—AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) (Mensal)
Observar o estado de sujidade da água do depósito—AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) (Mensal)
Desmontar os equipamentos e proceder à sua limpeza e desinfeção—AVAC.AR.CONDI (Nome do Local) (Semestral)
Limpeza e Desinfeção do sistema—AVAC.ARRE.EV (Nome do Local) (Semestral)
[Antes da abertura] Verificar a turvação da água antes da sua utilização—Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) (Diário)
[Antes da abertura] Verificar os sistemas de dosagem automática de reagentes e de tratamento—Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local) (Diário)
CUSTOS OPERACIONAIS
Mão de Obra | 0
Material | 0
Deslocações | 0
Refeições | 0
Estadias | 0
Outros Custos | 0
TOTAL | 0
ASSINATURA
A Manutenção Inteligente começa aqui. Para total gestão das suas operações, visite infraspeak.com

## Back (Não editável) (hidden)
Código
AVAC.TORR.AR (Nome do Local)
AVAC.COND.EV (Nome do Local)
AVAC.HUMI (Nome do Local)
AVAC.AR.CONDI (Nome do Local)
AVAC.SPLIT (Nome do Local)
AVAC.ARRE.EV (Nome do Local)
Água Climatizada.PISCINAS (Nome do Local)
Água Climatizada.JACUZZIS (Nome do Local)
Água Climatizada.BANH.UI (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
--. (Nome do Local)
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()
. ()